## Parametrar i myndighetstillsyn
Provtagningsplan för myndighetstillsynen över hushållsvattnets kvalitet
Vattendistributionsområdets namn
RESULTAT SOM SPARAS I VATI
| Parameter | Provtagningsplats K vattenanvändarens kran N nätvatten U utgående vatten till nätet R råvatten (inkl. obehandlat vatten som kommer till anläggningen) M uppskattad mängd | kvalitetskrav, maximivärde | kvalitetsmål, värde | Undersökningsfrekvens/år enligt förordningen | Undersökningsfrekvens/år per vattendistributionsområde | Motiveringar till ändringarna eller anmärkningar
BEGRÄNSAD KONTROLL | Undersöks från vattenanvändarens kran
| Escherichia coli | K | 0 cfu/100 ml
| intestinala enterokocker | K | 0 cfu/100 ml
| koliforma bakterier | K |  | 0 cfu/100 ml
| antal kolonier 22 °C | K |  | inga förändringar
| lukt och smak | K |  | inga förändringar
| turbiditet | K |  | inga förändringar
| färg | K |  | inga förändringar
| järn | K |  | under 200 μg/l
| mangan | K |  | under 50 μg/l
| nitrit (NO2-) | K | 0,50 mg/l
Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet eller vattenbehandlingsanläggningens utgående vatten.
| pH |  | 9.5 | 6,5–9,5
| konduktivitet 20 °C |  |  | under 2 500 μS/cm
| ammonium (NH4+) |  |  | under 0,50 mg/l |  |  | Undersöks inte, eftersom kloramin inte används vid vattenbehandlingen.
| aluminium |  |  | under 200 μg/l |  |  | Undersöks inte, eftersom kemikalier som innehåller aluminium inte används vid vattenbehandlingen.
Övriga parametrar som inkluderats på basis av riskbedömningen
UTVIDGAD KONTROLL | Undersöks från vattenanvändarens kran
| koppar, prov utan spolning | K | 2,0 mg/l
| bly, prov utan spolning | K | 5 µg/l
| nickel, prov utan spolning | K | 20 µg/l
| temperatur, 1 min efter spolning | K |  | under 20 °C
| Escherichia coli | K | 0 cfu/100 ml
| intestinala enterokocker | K | 0 cfu/100 ml
| koliforma bakterier | K |  | 0 cfu/100 ml
| antal kolonier 22 °C | K |  | inga förändringar
| polycykliska aromatiska kolväten tot. | K | 0,10 µg/l
| bens(a)pyren | K | 0,010 µg/l
| antimon | K | 10 µg/l
| bisfenol A | K | 2,5 µg/l
| kadmium | K | 5,0 µg/l
| krom | K | 25 µg/l
| nitrit (NO2-) | K och U | 0,50 mg/l
| totalt organiskt kol (TOC) | K |  | inga förändringar |  |  | Undersöks inte, eftersom man undersöker oxiderbarhet.
| lukt och smak | K |  | inga förändringar
| färg | K |  | inga förändringar
| turbiditet | K |  | inga förändringar, under 1 NTU
| oxiderbarhet (CODMn-O2) | K |  | under 5,0 mg/l |  |  | Oxiderbarhet undersöks inte, eftersom man undersöker TOC.
| mangan | K |  | under 50 μg/l
| järn | K |  | under 200 μg/l
Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet eller vattenbehandlingsanläggningens utgående vatten.
| Clostridium perfringens inkl. sporer |  |  | 0 cfu/100 ml |  |  | Undersöks inte, eftersom ytvatten inte påverkar vattnet.
| pH |  | 9.5 | 6,5–9,5
| klorid |  |  | under 250 mg/l
| sulfat |  |  | under 250 mg/l
| konduktivitet 20 °C |  |  | under 2 500 μS/cm
| aluminium |  |  | under 200 μg/l
| ammonium (NH4+) |  |  | under 0,50 mg/l
| natrium |  |  | under 200 mg/l
| bromat |  | 10 µg/l |  |  |  | undersöks inte eftersom klorkemikalien inte används vid vattenbehandlingen.
| halogenerade ättiksyror |  | 60 µg/l |  |  |  | undersöks inte eftersom klorkemikalien inte används vid vattenbehandlingen.
| klorat |  | 0,25 mg/l |  |  |  | undersöks inte eftersom klorkemikalien inte används vid vattenbehandlingen.
| klorit |  | 0,25 mg/l |  |  |  | undersöks inte eftersom klorkemikalien inte används vid vattenbehandlingen.
| trihalometaner totalt |  | 100 µg/l |  |  |  | undersöks inte eftersom klorkemikalien inte används vid vattenbehandlingen.
kalium, för informationen
kalcium, för informationen
magnesium, för informationen
hårdhet, för informationen
| Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet, utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningen eller råvattnet | [5 empty] | Motiveringar till ändringarna eller anmärkningar. Lägg till informationen om paramentern ingår i den riskbaserade övervakningen av råvattnet
| arsenik |  | 10 µg/l
| bensen |  | 1,0 µg/l
| bor |  | 1,5 mg/l
| 1,2-dikloretan |  | 3,0 µg/l
| kvicksilver |  | 1,0 µg/l
| fluorid |  | 1,5 mg/l
| nitrat (NO3-) |  | 50 mg/l
| selen |  | 20 µg/l
| cyanider |  | 50 µg/l
| tetrakloreten och trikloreten totalt |  | 10 µg/l
| pesticider |  | 0,10 µg/l
| pesticider totalt |  | 0,50 µg/l
| uran |  | 30 µg/l
| mikrocystin-LR |  | 1,0 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom det utifrån riskbedömningen inte är sannolikt att det finns massförekomster av cyanobakterier i råvatten.
| Summan av PFAS-ämnen |  | 0,10 µg/l
Parameterns koncentration i vatten bedöms genom beräkning
| akrylamid | M | 0,10 µg/l |  |  |  | Bedöms inte, eftersom polyakrylamid inte används vid vattenbehandlingen.
| epiklorhydrin | M | 0,10 µg/l |  |  |  | Bedöms inte, eftersom epoxiharts inte används vid vattenbehandlingen eller som material i anordningarna.
| vinylklorid | M | 0,50 µg/l |  |  |  | Bedöms inte, eftersom tri- eller tetrakloreten inte har påvisats och ingen vinylklorid löser sig från materialet.
Undersöks från utgående vatten från vattentäkt
| nitrit (NO2-) utgående vatten | U | 0,10 mg/l
| radon | U | 1 000 Bq/l | 300 Bq/l
| tritium | U | 100 Bq/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom STUK övervakar den aktiva koncentrationen av tritium inom ramen för det riksomfattande programmet för övervakning av strålning i miljön.
| indikativ dos | U | 0,10 mSv/år

## Parametrar i egenkontroll
Provtagningsplan för egenkontroll av råvatten
Vattendistributionsområdets namn
RESULTAT SOM SPARAS FÖR VATTENVERKETS EGET BRUK
EGENKONTROLL | Parameter | Motivering till valet av parameter eller andra tilläggsuppgifter (t.ex. undersökningsfrekvens) | Provtagningsplats | Provtagningsplats | Provtagningsplats | Provtagningsplats
|  |  | t.ex. råvatten, utgående vatten, vattenbehållare | t.ex. råvatten, utgående vatten, vattenbehållare | t.ex. råvatten, utgående vatten, vattenbehållare | t.ex. råvatten, utgående vatten, vattenbehållare
T.ex. koliforma bakterier
Escherichia coli
intestinala enterokocker
antal kolonier 22 °C
lukt och smak
turbiditet
färg
järn
mangan
RESULTAT SOM SPARAS I MILJÖSKYDDETS DATASYSTEM
PARAMETRAR FÖR RÅVATTNET SOM VALTS PÅ BASIS AV RISK (väljs från bilagorna 2 och 3 till förordning 7/2023 på basis av riskbedömningen) Tillämpningsanvisning för bestämmelserna om hushållsvatten | T.ex. turbiditet
somatiska kolifager
17-beta-östradiol
nonylfenol
pesticider totalt
tetrakloreten och trikloreten
Summan av PFAS-ämnen
nitrat (NO3-)
oljekolväten
Motiveringar om riskbaserade parametrar för råvattnet inte har valts | T.ex. de riskbaserade parametrarna undersöks i myndighetstillsynen eller i en annan aktörs obligatoriska kontroll eller det finns inga identifierade risker i området.
RISKBASERADE PARAMETRAR FÖR RÅVATTEN, VILKA INTE UNDERSÖKS AV ANLÄGGNINGEN (Undersöks i en annan aktörs obligatoriska kontroll t.ex. kontroll enligt miljötillståndet. Resultaten bör begäras för anläggningens bruk.) | T.ex. klorid | T.ex. undersöks i aktör X:s obligatoriska kontroll

## Dataöverföring i egenkontrollen
Dataöverföring av resultatet av egenkontrollen av råvattnet till MILJÖSKYDDETS DATASYSTEM
De uppgifter som behövs för att överföra resultaten av egenkontrollen av råvattnet till laboratoriet anges i tabellerna nedan enligt råvattenkälla grundvatten/ytvatten (konstgjort grundvatten=grundvatten).
Laboratoriet sparar resultaten från undersökningen av råvattnet i miljöskyddets datasystem.
Nödvändig information om dataöverföringen finns i Sykes öppna information (Hertta) (på finska): https://www.syke.fi/fi/ymparistotieto/kartta-ja-tietopalvelut/avoimet-ymparistotietojarjestelmat
Anvisning för sökning av uppgifter om råvattnets kvalitet (på finska): https://vesi.fi/aineistopankki/raakaveden-laatu-avoin-tieto/
Om det är fråga om en ny provtagningsplats, kontakta NTM-centralens enhet för vattentjänster.
GRUNDVATTEN Provtagningsplats | Observationsplatsens namn | Observationsplatsens Povet ID | Observationsplatsens identifierare | Typ av observationsplats | Grundvattenområdets identifierare | Kommun
YTVATTEN Provtagningsplats | Observationsplatsens namn | Observationsplatsens plats_ID i Vesla | Miljötyp | Vattenförekomstens identifierare | Kommun

## Tidpunkter
Provtagningstidpunkter
Vattendistributionsområdets namn
Månad | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december
Provtagningsplats
BK=begränsad kontroll, UK=utvidgad kontroll, PE=parameter vid egenkontroll
id=indikativ dos
Parametrar vid begränsad kontroll | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | juni: 2030
Escherichia coli
intestinala enterokocker
koliforma bakterier
antal kolonier 22 °C
lukt och smak
turbiditet
färg
järn
mangan
nitrit (NO2-)
pH
konduktivitet 20 °C
ammonium (NH4+)
aluminium
Övriga parametrar som inkluderats på basis av riskbedömningen
Parametrar vid utvidgad kontroll | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | juni: 2030
koppar, prov utan spolning
bly, prov utan spolning
nickel, prov utan spolning
temperatur, 1 min efter spolning
Escherichia coli
intestinala enterokocker
koliforma bakterier
antal kolonier 22 °C
polycykliska aromatiska kolväten tot.
bens(a)pyren
antimon
bisfenol A
kadmium
krom
nitrit (NO2-)
totalt organiskt kol (TOC)
lukt och smak
färg
turbiditet
oxiderbarhet (CODMn-O2)
mangan
järn
Clostridium perfringens inkl. sporer
pH
klorid
sulfat
konduktivitet 20 °C
aluminium
ammonium (NH4+)
natrium
bromat
halogenerade ättiksyror
klorat
klorit
trihalometaner totalt
kalium, för informationen
kalcium, för informationen
magnesium, för informationen
hårdhet, för informationen
arsenik
bensen
bor
1,2-dikloretan
kvicksilver
fluorid
nitrat (NO3-)
selen
cyanider
tetrakloreten och trikloreten totalt
pesticider
pesticider totalt
uran
mikrocystin-LR
Summan av PFAS-ämnen
Parametrar vid utvidgad kontroll av utgående vatten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | juni: 2030
nitrit (NO2-) utgående vatten
radon
indikativ dos
Parametrar vid egenkontroll | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | juni: 2030