## Parameter
Provtagningsplan
Namnet på vattendistributionsområde
| Parameter | Gränsvärde och enhet | Kvalitetsmål, värde | Minimiantal prov /år | Minimiantal prov på vattendistributionsområde /år | Motiveringar till ändringarna eller anmärkningar
PARAMETER VID BEGRÄNSAD KONTROLL | Undersöks från vattenanvändarens kran
| Escherichia coli | 0 cfu/100 ml
| Intestinala enterokocker | 0 cfu/100 ml
| Koliforma bakterier |  | 0 cfu/100 ml
| Antal kolonier 22 °C |  | ingen onormal förändring
| Lukt och smak |  | ingen onormal förändring
| Turbiditet |  | ingen onormal förändring
| Färg |  | ingen onormal förändring
| Järn |  | under 200 µg/l
| Mangan |  | under 50 µg/l
| Nitrit (NO2-) | 0,50 mg/l
Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet eller utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningen
| pH | 9.5 | 6,5 - 9,5
| Konduktivitet 20 °C |  | under 2 500 µS/cm
| Ammonium (NH4+) |  | under 0,50 mg/l |  |  | Undersöks inte, eftersom kloramin inte används vid vattenbehandlingen.
| Aluminium |  | under 200 µg/l |  |  | Undersöks inte, eftersom kemikalier som innehåller aluminium används inte vid vattenbehandlingen.
Andra parametrar som inkluderats i kontrollundesökningsprogrammet på grundval av riskbedömningen
PARAMETER VID UTVIDGAD KONTROLL | Undersöks från vattenanvändarens kran
| Koppar, ett prov utan spolning | 2,0 mg/l
| Bly, ett prov utan spolning | 5 µg/l
| Nickel, ett prov utan spolning | 20 µg/l
| Temperature, efter 1 min spolning |  | under 20 °C
| Escherichia coli | 0 cfu/100 ml
| Intestinala enterokocker | 0 cfu/100 ml
| Koliforma bakterier |  | 0 cfu/100 ml
| Antal kolonier 22 °C |  | ingen onormal förändring
| Polycykliska aromatiska kolvätten, totalt | 0,10 µg/l
| Bens(a)pyren | 0,010 µg/l
| Antimon | 10 µg/l
| Bisfenol A | 2,5 µg/l
| Kadmium | 5,0 µg/l
| Krom | 25 µg/l
| Nitrit (NO2-) | 0,50 mg/l
| Total organiskt kol (TOC) |  | ingen onormal förändring |  |  | Undersöks inte, eftersom man undersöker oxiderbarhet.
| Lukt och smak |  | ingen onormal förändring
| Färg |  | ingen onormal förändring
| Turbiditet |  | ingen onormal förändring, under 1 NTU
| Oxiderbarhet (CODMn-O2) |  | under 5,0 mg/l |  |  | Oxiderbarhet undersöks inte, eftersom man undersöker TOC.
| Mangan |  | under 50 µg/l
| Järn |  | under 200 µg/l
Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet eller utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningen
| Clostridium perfringens, inbegripet sporer |  | 0 cfu/100 ml |  |  | Undersöks inte, eftersom vattnet påverkas inte av ytvatten.
| pH | 9.5 | 6,5 - 9,5
| Klorid |  | under 250 mg/l
| Sulfat |  | under 250 mg/l
| Konduktivitet 20 °C |  | under 2 500 µS/cm
| Aluminium |  | under 200 µg/l
| Ammonium (NH4+) |  | under 0,50 mg/l
| Natrium |  | under 200 mg/l
| Bromat | 10 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom klorkemikalen inte används vid vattenbehandlingen.
| Halogenerade ättiksyror | 60 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom klorkemikalen inte används vid vattenbehandlingen.
| Klorat | 0,25 mg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom klorkemikalen inte används vid vattenbehandlingen.
| Klorit | 0,25 mg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom klorkemikalen inte används vid vattenbehandlingen.
| Trihalometaner, totalt | 100 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom klorkemikalen inte används vid vattenbehandlingen.
Kalium, för informationen
Kalsium, för informationen
Magnesium, för informationen
Hårdhet, för informationen
Undersöks från vattenanvändarens kran, nätet, utgående vatten från vattenbehandlingsanläggningen eller råvattnet
| Arsenik | 10 µg/l
| Bensen | 1,0 µg/l
| Bor | 1,5 mg/l
| 1,2-dikloretan | 3,0 µg/l
| Kvicksilver | 1,0 µg/l
| Fluorid | 1,5 mg/l
| Nitrat (NO3-) | 50 mg/l
| Selen | 20 µg/l
| Cyanider | 50 µg/l
| Tetrakloreten och triklorieten, totalt | 10 µg/l
| Pesticider | 0,10 µg/l
| Pesticider, totalt | 0,50 µg/l
| Uran | 30 µg/l
| Mikrocystin-LR | 1,0 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom det är inte sannolikt på grundval av riskbedömning att det finns massförekomster av cyanobakterier i råvatten.
| Summan av PFAS | 0,10 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom undersökningen inte ansågs nödvändig på riskbedömning.
Parameters koncentration i vatten bestäms genom beräkning
| Akryliamid | 0,10 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom polyakrylamid inte används vid vattenbehandlingen.
| Epiklorhydrin | 0,10 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom epoxiharts inte används vid vattenbehandlingen eller material.
| Vinylklorid | 0,50 µg/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom tri- eller tetrakloreten inte konstaterats eller vinylklorid lösgörs från material.
Undersöks från utgående vatten från vattentäkt
| Nitrit (NO2-) från en vattenbehandlingsanläggning | 0,10 mg/l
| Radon | 1000 Bq/l | 300 Bq/l
| Tritium | 100 Bq/l |  |  |  | Undersöks inte, eftersom Strålsäkerhetcentralen övervakar den aktiva koncentrationen av tritium i hushållsvatten genom det riksomfattande programmet för övervakning av strålmiljön.
| Indikativ dos | 0,10 mSv/år

## Datum
Tidpunkt för provtagningen
Namnet på vattendistributionsområde
En månad | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
Ställer för provtagningen
BK=begränsad kontroll, UK=utvidgad kontroll
id=indikativ dos
Parameter vid begränsad kontroll | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Juni: 2028
Escherichia coli
Intestinala enterokocker
Koliforma bakterier
Antal kolonier 22 °C
Lukt och smak
Turbiditet
Färg
Järn
Mangan
Nitrit (NO2-)
pH
Konduktivitet 20 °C
Ammonium (NH4+)
Aluminium
Andra parametrar som inkluderats i kontrollundesökningsprogrammet på grundval av riskbedömningen
Parameter vid uvidgad kontroll | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Juni: 2028
Koppar, ett prov utan spolning
Bly, ett prov utan spolning
Nickel, ett prov utan spolning
Temperature, efter 1 min spolning
Escherichia coli
Intestinala enterokocker
Koliforma bakterier
Antal kolonier 22 °C
Polycykliska aromatiska kolvätten, totalt
Bens(a)pyren
Antimon
Bisfenol A
Kadmium
Krom
Nitrit (NO2-)
Total organiskt kol (TOC)
Lukt och smak
Färg
Turbiditet
Oxiderbarhet (CODMn-O2)
Mangan
Järn
Clostridium perfringens, inbegripet sporer
pH
Klorid
Sulfat
Konduktivitet 20 °C
Aluminium
Ammonium (NH4+)
Natrium
Bromat
Halogenerade ättiksyror
Klorat
Klorit
Trihalometaner, totalt
Kalium, för informationen
Kalsium, för informationen
Magnesium, för informationen
Hårdhet, för informationen
Arsenik
Bensen
Bor
1,2-dikloretan
Kvicksilver
Fluorid
Nitrat (NO3-)
Selen
Cyanider
Tetrakloreten och triklorieten, totalt
Pesticider
Pesticider, totalt
Uran
Mikrocystin-LR
Summan av PFAS
Parametrar undersöks från utgående vatten vid utvidgad kotroll. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Juni: 2028
Nitrit (NO2-) från en vattenbehandlingsanläggning
Radon
Indikativ dos